**河南宇天能源科技有限公司2025年8月有组织废气污染物排放情况手工监测分析结果记录信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | | | 样品数量 | | | | 采样方法 | | 采样人姓名 | | |
| 2025.8.5 | | | 3 | | | | 非连续采样 | | 秦予鹏、程竞原 | | |
| 排放口  编号 | 工况排气量  （m3/h） | 氧量  （%） | | 污染因子 | 监测浓度  （mg/m3） | 许可排放浓度限值  （mg/ m3） | | 检测方法 | | 是否超标 | 备注 |
| 导热油炉排放口 | 972 | 6.9 | | 氮氧化物 | 27 | 30 | | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014 | | 否 |  |